## 封-1 招标工程量清单封面
| 湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除材质：混凝土预制砖 2.厚度：综合考虑 3.拆除方式：人工 4.残值综合考虑到投标报价中 5.场内运距：投标人自行考虑 6.余方弃置：另计 7.其他：满足规范要求 | m2 |  | 338
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除材质：破除砖下混凝土 2.厚度：100mm厚 3.拆除方式：人工 4.残值综合考虑到投标报价中 5.场内运距：投标人自行考虑 6.余方弃置：另计 7.其他：满足规范要求 | m2 |  | 338
3 | 170201001001 | 换填 | 1.换填材质：换填级配碎石 2.换填厚度：100mm 3.换填方式：综合 4.残值综合考虑到投标报价中 5.其他：满足规范要求 | m2 |  | 338
4 | 170701005001 | 清除路牙石 | 1.拆除材质：石质路沿石 2.规格尺寸：综合考虑 3.拆除方式：人工 4.残值综合考虑到投标报价中 5.场内运距：投标人自行考虑 6.余方弃置：另计 7.其他：满足规范要求 | m |  | 175
5 | 170103002001 | 余方弃置 | 1.类别:建渣、土石方、拆除垃圾等； 2.土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理； 3.综合单价包含建渣人工多次清运、转运等施工所需一切费用； 4.废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内。 | m3 |  | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 041001006001 | 疏通雨水管道 | 1.名称：管内树根清除，水力冲洗管道 2.材质：综合 3.管径：DN600mm以内 4.清除冲洗方式：投标人自行考虑 5.其它：满足设计及规范规定要求 | 个 |  | 8
7 | 041001006002 | 清理排水沟 | 1.名称：揭盖，清理暗沟内垃圾 2.截面尺寸：700*700 3.场内运距：投标人综合考虑 4.拆除方式：投标人自行考虑 5.运距：投标人自行考虑清理后的材料、设备等运输到发包人指定的堆放地点及弃渣费用，包括在本报价中 6.材料残值：由发包人确定拆除的材料是否进行残值回收，承包人无条件配合，残值归发包人所有 7.其它：工程量为暂估，结算按实结算 | m |  | 138
8 | 011604002001 | 铲除排水沟边缘粉刷层 | 1.拆除材质：铲除排水沟边缘粉刷层 2.尺寸：沟侧壁深度700mm 3.拆除方式：综合 4.残值综合考虑到投标报价中 5.场内运距：投标人自行考虑 6.余方弃置：另计 7.其他：满足规范要求 | m |  | 138
9 | 010512008004 | 更换破损水泥盖板 | 1.将原有好的水泥盖板重新铺设后，铺设新水泥盖板（现场预制） 2.其它满足设计及规范要求 | 项 |  | 1
10 | 010512008004 | 更换破损水泥盖板 | 1.矩形盖板制作 板厚10cm以内 2.矩形盖板安装 每块体积0.1m3以内 3.其它满足设计及规范规定要求 | 块 |  | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 040201022002 | 排水沟边缘抹灰 | 1.断面尺寸：沟侧壁深度700mm 2.砂浆厚度、类型：20mm厚M15干混浆抹灰 3.基层材料：综合 4.砂浆强度等级：满足设计及规范要求 | m |  | 138
12 | 050101009001 | 新购种植土 | 1.回填土质要求：种植土 2.取土运距：综合考虑 3.回填厚度：综合 4.部位：详设计 5.其它：满足设计和规范要求 | m3 |  | 89.7
13 | 050102007001 | 种植红叶石楠 | 1.种植红叶石楠 2.株高高40cm 冠幅20-25cm 3.种植密度：36株/m2，株形丰满，姿态优美 4.含养护期，养护期按招标文件并满足甲方要求，内枯死苗木补栽 5.搭设遮阴(防寒)棚、养护、苗木现场水平运输、弃物外运及其他未详事宜：满足设计图、相关规范、招标文件及甲方要求 6.弃物清除:已含种植穴内的建渣和换填的土方及苗木栽植完成后的其他弃物，弃物运距综合考虑（包括场内、场外运输及其他相关费用） 7.成活期的养护，成品保护及养护的措施、挖土（石）方式及种类综合考虑，实际发生时不另行计算，树穴排水措施，不能及时种植时进行假植的费用、坡上栽植增加费、场内外运距由投标人自行考虑。 | m2 |  | 179.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 050201001001 | 铺装路面砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M20干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:路面砖（彩砖200*100*60） 3.铺装方式由甲方现场确定并满足设计要求 4.综合单价含石材磨边、倒角、加厚、弧形、异形加工、嵌缝、酸洗、拉槽、六面防护处理等 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m2 |  | 110.4
15 | 050201003001 | 铺装路牙石 | 1.路牙材料种类、规格：路牙石（1000*300*100）铺装 干混砂浆 2.垫层铺设：另列 3.综合单价包含基层清理、路牙铺设等完成工序内容所需费用 4.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | m |  | 280
16 | 010512008001 | 拆除破损井盖 | 1.拆除材质：拆除破损井盖（500*700） 2.厚度：综合考虑 3.拆除方式：综合 4.残值综合考虑到投标报价中 5.场内运距：投标人自行考虑 6.余方弃置：另计 7.其他：满足规范要求 | 块 |  | 2
17 | 010512008002 | 更换破损雨水井盖 500*700 | 1.井盖安装材质：购买新的铸铁井盖安装（500*700） 2.厚度：综合考虑 3.安装方式：综合 4.场内运距：投标人自行考虑 5.余方弃置：另计 6.其他：满足规范要求 | 块 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 010512008003 | 更换破损雨水井盖 Φ700 | 1.井盖安装材质：新购1个井盖（Φ700） 2.厚度：综合考虑 3.安装方式：综合 4.场内运距：投标人自行考虑 5.余方弃置：另计 6.其他：满足规范要求 | 块 |  | 1
19 | 010512008004 | 更换破损雨水井盖 Φ700 | 1.井盖安装材质：修复周边及安装3个井盖（Φ700） 2.厚度：综合考虑 3.安装方式：综合 4.场内运距：投标人自行考虑 5.余方弃置：另计 6.其他：满足规范要求 | 块 |  | 3
20 | 080601006001 | 管道包封 | 1.C30商品混凝土包封 2.包封尺寸规格详设计 3.其他满足规范要求 | 项 |  | 1
21 | 040204002001 | 人行道砖恢复 | 1.井口人行道砖恢复维修补强 2.其他满足设计及规范要求 | 处 |  | 1
22 | 011201001001 | 修复抹灰 | 1.抹灰修复，20mm厚水泥砂浆 2.砂浆配合比满足设计及规范要求 | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程） | [7 empty] | 选择市优或省优工程时费率会发生相应调整，详见武城建[2023]9号文
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001001 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
011707001006 | 安全文明施工费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707001007 | 安全文明施工费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302001002 | 安全文明施工费（老旧小区改造安装部分）
050405001003 | 安全文明施工费（老旧小区改造园建部分）
050405001004 | 安全文明施工费（老旧小区改造绿化部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109001004 | 安全文明施工费（水环境市政工程）
041109001005 | 安全文明施工费（水环境土石方工程）
050405001005 | 安全文明施工费（水环境绿化工程）
041109001006 | 安全文明施工费（海绵城市通用、渗滞设施、集蓄、调蓄、转输设施、截污净化设施部分）
041109001007 | 安全文明施工费（海绵城市附属设施检修维护部分）
041109001008 | 安全文明施工费（海绵城市生态植物维护部分）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002001 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707002005 | 夜间施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302002002 | 夜间施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405002003 | 夜间施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
041109002004 | 夜间施工增加费（水环境市政工程）
041109002005 | 夜间施工增加费（水环境土石方工程）
050405002005 | 夜间施工增加费（水环境绿化工程）
041109002006 | 夜间施工增加费（海绵城市通用、渗滞设施、集蓄、调蓄、转输设施、截污净化设施部分）
041109002007 | 夜间施工增加费（海绵城市附属设施检修维护部分）
041109002008 | 夜间施工增加费（海绵城市生态植物维护部分）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
021007004001 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004004 | 二次搬运费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004005 | 二次搬运费（老旧小区改造土建、加装电梯部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004002 | 二次搬运费（老旧小区改造安装部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004003 | 二次搬运费（老旧小区改造园建部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004004 | 二次搬运费（老旧小区改造绿化部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003004 | 二次搬运费（水环境市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003005 | 二次搬运费（水环境土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004005 | 二次搬运费（水环境绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003006 | 二次搬运费（海绵城市通用、渗滞设施、集蓄、调蓄、转输设施、截污净化设施部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109003007 | 二次搬运费（海绵城市附属设施检修维护部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003008 | 二次搬运费（海绵城市生态植物维护部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005001 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
011707005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707005005 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302005002 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造安装部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405005003 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
041109004004 | 冬雨季施工增加费（水环境市政工程）
041109004005 | 冬雨季施工增加费（水环境土石方工程）
050405005005 | 冬雨季施工增加费（水环境绿化工程）
041109004006 | 冬雨季施工增加费（海绵城市通用、渗滞设施、集蓄、调蓄、转输设施、截污净化设施部分）
041109004007 | 冬雨季施工增加费（海绵城市附属设施检修维护部分）
041109004008 | 冬雨季施工增加费（海绵城市生态植物维护部分）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B999 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
01B989 | 工程定位复测费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
01B988 | 工程定位复测费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
03B995 | 工程定位复测费（老旧小区改造安装部分）
05B994 | 工程定位复测费（老旧小区改造园建部分）
05B993 | 工程定位复测费（老旧小区改造绿化部分）
04B993 | 工程定位复测费（水环境市政工程）
04B992 | 工程定位复测费（水环境土石方工程）
05B992 | 工程定位复测费（水环境绿化工程）
04B991 | 工程定位复测费（海绵城市通用、渗滞设施、集蓄、调蓄、转输设施、截污净化设施部分）
04B990 | 工程定位复测费（海绵城市附属设施检修维护部分）
04B989 | 工程定位复测费（海绵城市生态植物维护部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 9 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.1.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.1.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.1.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.1.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.1.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.1.16 | 水环境市政工程
1.1.1.17 | 水环境土石方工程
1.1.1.18 | 水环境绿化工程
1.1.1.19 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.1.1.20 | 海绵城市附属设施检修维护
1.1.1.21 | 海绵城市生态植物维护
1.1.2 | 失业保险金
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.2.16 | 水环境市政工程
1.1.2.17 | 水环境土石方工程
1.1.2.18 | 水环境绿化工程
1.1.2.19 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.1.2.20 | 海绵城市附属设施检修维护
1.1.2.21 | 海绵城市生态植物维护
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.3.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.3.16 | 水环境市政工程
1.1.3.17 | 水环境土石方工程
1.1.3.18 | 水环境绿化工程
1.1.3.19 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.1.3.20 | 海绵城市附属设施检修维护
1.1.3.21 | 海绵城市生态植物维护
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.4.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.4.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.4.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.4.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.4.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.4.16 | 水环境市政工程
1.1.4.17 | 水环境土石方工程
1.1.4.18 | 水环境绿化工程
1.1.4.19 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.1.4.20 | 海绵城市附属设施检修维护
1.1.4.21 | 海绵城市生态植物维护
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
1.1.5.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.5.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.5.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.5.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.5.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.5.16 | 水环境市政工程
1.1.5.17 | 水环境土石方工程
1.1.5.18 | 水环境绿化工程
1.1.5.19 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.1.5.20 | 海绵城市附属设施检修维护
1.1.5.21 | 海绵城市生态植物维护
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.2.16 | 水环境市政工程
1.2.17 | 水环境土石方工程
1.2.18 | 水环境绿化工程
1.2.19 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.2.20 | 海绵城市附属设施检修维护
1.2.21 | 海绵城市生态植物维护
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.3.9 | 仿古建筑工程
1.3.10 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.3.11 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.3.12 | 老旧小区改造安装部分
1.3.13 | 老旧小区改造园建部分
1.3.14 | 水环境市政工程
1.3.15 | 水环境土石方工程
1.3.16 | 海绵城市通用渗滞设施集蓄调蓄转输设施截污净化设施
1.3.17 | 海绵城市附属设施检修维护
1.4 | 房修结构装饰装修规费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：湖北体育职业学院田径场北侧主干道南侧人行道、雨污水管网整治项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22